Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

ul. Narutowicza 9

06-400 Ciechanów

Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                      Załącznik nr 1

KAG.262.18.2019

Opis systemu

Depozytor:

- automatyczny dyspozytor z blokadą kluczy na mim. 80 kluczy w jednej szafie

- karty/breloki zbliżeniowe - 150 szt.

-  plomby/opaski wykonane z linki stalowej w osłonie - 500 szt

- plombownica/zaciskarka -1 szt

- wbudowany wyświetlacz LCD

- funkcja wyszukiwania przy pomocy wyświetlacza

- informacja na wyświetlaczu na temat aktualnego posiadacza klucza

- dostępne na wyświetlaczu menu serwisowe pozwalające na konfigurację

- kod administracyjny pozwalający na dostęp do wszystkich funkcji

- adres IP stały lub ustalany z DHCP

- alarm zbyt długo otwartych drzwi

- alarm zbyt długo przetrzymanego klucza

- alarm pobrania klucza bez uprawnień

- alarm sabotażowy

- obsługa min. 8000 użytkowników

- dostępna polska wersja językowa

- wbudowana klawiatura wykonana z twardego silikonu

- możliwość rozbudowy przy pomocy listew

- dostępne listwy z blokadą mechaniczną i bez blokady breloka w gnieździe

- identyfikacja breloka stykowa w gnieździe

- brelok o min. wymiarach, średnica: 8mm, długość: 40mm

- obudowa do montażu na ścianę

- wbudowana szafka serwisowa w depozytorze, do zabezpieczenia akumulatorów, części zapasowych

-  obudowa wykonana z blachy min 1mm

- drzwiczki w wersji metalowej z przeszkleniem

- identyfikacja przy pomocy kodu PIN, karty lub PIN-u i karty

- możliwość rozbudowy każdego depozytora

- zasilanie awaryjne gwarantujące pracę urządzenia min. 3h

Oprogramowanie zarządzające:

- obsługa min 20 depozytorów

- podgląd graficzny depozytorów

- automatyczny back-up zdarzeń

- kody PIN definiowane przez użytkownika lub generowane losowo przez program

- możliwość zmiany kodów bezpośrednio z poziomu klawiatury w depozytorze

- możliwość cofnięcia uprawnień użytkowników

- możliwość ustalenia czasu obowiązywania uprawnień dla użytkowników

- nieograniczona liczba użytkowników

- definiowane grupy dla kluczy i użytkowników

- harmonogramy czasowe dla dostępu do kluczy

-  ograniczenia czasowe dla pobieranych kluczy

- łatwe wyszukiwanie kluczy

- możliwość pobrania i zdania klucza do dowolnego depozytora w ramach systemu

- graficzny podgląd lokalizacji klucza

- zwrot klucza do lokalizacji przypisanej na stałe

- możliwość zwrotu klucza do dowolnego wolnego gniazda

- nieograniczona liczba administratorów i użytkowników o różnych poziomach uprawnień

- pełna historia działań realizowanych przez użytkowników depozytorów

- pełna historia działań operatorów programu

- raporty w CSV lub PDF

- przesyłanie alarmów poprzez e-mail

- alarmy podświetlone kolorem czerwonym w logu zdarzeń

- polska wersje językowe oprogramowania

- obsługa baz danych: SQL Server 2008 Express Edition, Microsoft SQL 2008 R2 lub nowszy

- wsparcie dla systemów: Windows Server 2003 SP2 lub nowsze wersje Windows Vista, Windows 7, Windows 10

Gwarancja – min 24msc.