PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 
W CIECHANOWIE

ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

KAG.262.31.2019                                                                                                                       Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej:

…………………...........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej:

……………………………………………………………………………………………………

REGON: ……………………..…….………. NIP: …………………………………………….

Adres siedziby Wykonawcy (kod, miejscowość, województwo, ulica, nr domu, nr lokalu):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

tel. ....................................      fax .......................... e- mail: …….………..…................................

Powyższy numer faksu i adres poczty elektronicznej posłużą do przekazywania informacji w postępowaniu przetargowym (w tym do przekazywania zawiadomienia o wyborze oferty).

Osoba upoważniona do kontaktów: imię i nazwisko ………………………………………….

tel. …………………….….  fax ………………….. e-mail: …………….………………………

Wykonawca jest z sektora***: małych / średnich przedsiębiorstw – w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646).

Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT w Polsce*** – tak/nie.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego przedmiotem, którego jest „Dostawa stanowiska doświadczalnego do prowadzenia dydaktycznych badań laboratoryjnych z mechaniki płynów z zakresów hydrostatyki i hydrodynamiki wraz z akcesoriami”.

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym nr KAG.262.31.2019 przez Zamawiającego.

Oferujemy wykonanie zamówienia:

za niżej określoną cenę ryczałtową:

CENA BRUTTO: ........................................... zł

(słownie:  ...................................................................................................................................),

Netto:………………………(słownie:…………………………………………………………)

Oferujemy „okres gwarancji”, zgodnie z wymogami zawartymi w pkt. 6.4 Zapytania ofertowego:

| L.p. | Okres gwarancji | Ilość miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podstawowy (minimalny) wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji: | 24 miesiące |
| 2. | Okres gwarancji (zaoferowany przez wykonawcę ponad wymagane min. 24 miesiące): |  |

W przypadku nie wypełnienia tabeli w poz. 2 Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela gwarancji na podstawowy (minimalny) wymagany okres gwarancji tj. na 24 miesiące.

Złącznik nr 1 - Opz  stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowane przez Dostawcę stanowisko laboratoryjne musi spełniać minimalne wymagania określone w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” niniejszego załącznika oraz zostać dostarczone na warunkach określonych poniżej. Dostawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanego stanowiska” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych omówionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”.

| Minimalne wymagania Zamawiającego. | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| 1. Charakterystyka stanowiska badawczego z hydrostatyki: - stanowisko do wykonywania podstawowych eksperymentów z zakresu hydrostatyki, wyposażone w zamknięty obieg wody ze zbiornikiem i pompą zanurzeniową, - stanowisko dydaktyczne mobilne, kółka samonastawne z blokadą zapewniają bezpieczne pozycjonowanie, - wymiary: szerokość ∼1800 mm, głębokość ∼850 mm, wysokość ∼2000 m, tolerancja wymiarów ± 50 mm, - waga stanowiska bez wyposażenia ∼250 kg, - blat roboczy, wykonany z włókna szklanego, zainstalowany na wysokości 85÷90 cm, w blacie otwory montażowe do przeprowadzenia rur, - ściana tylna stanowiska, na której zamontowane będą zbiornik pomiarowy i naczynia ciśnieniowe, dwie rurki manometryczne oraz rurociągi, wykonana z włókna szklanego, - wymiary tylnej ściany: wysokość ponad blatem ∼1100 mm, szerokość ∼1600 mm, głębokość ∼100 mm, - konstrukcja nośna stanowiska wykonana z profili/ elementów stalowych, malowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, - moduł elektryczny zewnętrzny – 230V, 50 Hz, jednofazowy, w wykonaniu IP44, cyfrowy wyświetlacz ciśnienia, - pompa o parametrach: wydajność Gp = 9 m3/h, wysokość podnoszenia 7,5 m H2O, moc 0,25 kW, - wyposażenie dodatkowe stanowiska: pod blatem roboczym trzy szuflady do przechowywania akcesoriów oraz półka, której wymiary umożliwią ustawienie zbiornika wody i urządzenia do pomiaru ciśnienia hydrostatycznego, szuflady wyposażone w stałe zamknięcie, - zbiornik wody o pojemności 55÷60 dm3, wyposażony w pompę zanurzeniową i zawór spustowy, materiał zbiornika – włókno szklane, - urządzenie do badania ciśnienia hydrostatycznego, - zbiornik pomiarowy i naczynia ciśnieniowe z podziałkami mianowanymi, umieszczonymi na powierzchni walca i umożliwiającymi ustalenie wysokości napełnienia, zbiornik i naczynia wykonane z transparentnego tworzywa, wszystkie jednakowej wysokości wynoszącej ∼450 mm, wyposażone w elementy mocujące zbiorniki do ściany tylnej stanowiska, ilość zbiorników 3 sztuki, w tym: - zbiornik o pojemności czynnej około 5 dm3, wyposażony w dolnej pokrywie w gniazdo do montażu czujnika ciśnienia i otwór do przyłączenia rury, natomiast w górnej pokrywie gniazdo do montażu ręcznego odpowietrznika, - naczynie o pojemności czynnej około 12,5 dm3, wyposażony w górnej pokrywie w gniazda do montażu automatycznego zaworu odpowietrzającego i manometru z rurką Burdona, a w dolnej pokrywie w dwa otwory do przyłączenia rur, - naczynie o pojemności czynnej około 2,5 dm3, wyposażony w górnej pokrywie w gniazda do montażu automatycznego zaworu odpowietrzającego i manometru membranowego, a w dolnej pokrywie w otwór do przyłączenia rury, - dwie rurki manometryczne, obudowa wyposażona w automatyczny zawór odpowietrzający i króćce przyłączeniowe, zakres pomiarowy rurek manometrycznych 0÷500 mm, - manometr różnicy ciśnień, zakres pomiarowy 0÷0,4 bar, - manometr z rurką Burdona, zakres pomiarowy -1÷1,5 bar, - manometr membranowy, zakres pomiarowy -1÷1,5 bar, - automatyczne zawory odpowietrzające – 2 szt., - czujnik ciśnienia + wyświetlacz ciekłokrystaliczny, - areometry – 2 szt., zakresy pomiarowe urządzeń: 0,8÷1,0 g/cm3, 1,0÷1,2 g/cm3, - rurka Pitota do pomiaru ciśnienia całkowitego i rurka do pomiaru ciśnienia statycznego, - kompresor: moc 65 W, ciśnienie na wlocie 240 mbar, ciśnienie na wylocie 2 bar, - rury i kształtki z PCV (PEHD) średnicy nominalnej 20 mm, - rury elastyczne z tworzywa transparentnego średnicy ∼10 mm, do połączenia rurki Pitota i rurki do pomiaru ciśnienia statycznego z manometrem dwu-rurkowym, - zawory grzybkowe lub kulowe, 6 szt., - elementy mocujące przewody do ściany tylnej stanowiska - aparat do pomiaru ciśnienia statycznego i dynamicznego wody, - zestaw naczyń połączonych do pomiaru ciśnienia hydrostatycznego, - aparat do pomiaru ciśnienia, jakie wywiera słup wody na dno naczynia, - zestaw do pomiaru napięcia powierzchniowego, - zestaw do pomiaru gęstości cieczy ze statywem i szklanym naczyniem, Wymagane dokumenty przy dostawie: - oświadczenie oferenta o spełnieniu norm dla stanowisk laboratoryjnych, - dla panelu elektrycznego i elektronicznego raporty badań potwierdzające bezpieczną i stabilną pracę instalacji, - protokół pomiarowy po uruchomieniu stanowiska potwierdzający jego prawidłową pracę, - instrukcja stanowiskowa w języku polskim - szczegółowa, dotycząca poszczególnych badań i schemat stanowiska badawczego, - stanowiskowa instrukcja BHP - certyfikat bezpieczeństwa CE. 2. Charakterystyka stanowiska badawczego z hydrauliki - stanowisko do prowadzenia dydaktycznych badań związanych z przepływem cieczy ponad przelewem pomiarowym, wyposażone w zamknięty obieg wody ze zbiornikiem magazynowym i pompą zanurzeniową, - stanowisko dydaktyczne mobilne, kółka samonastawne z blokadą zapewniają bezpieczne pozycjonowanie, - wymiary: szerokość ∼1300 mm, głębokość ∼850 mm, wysokość ∼1200 m, tolerancja wymiarów ± 100 mm, - waga stanowiska bez wyposażenia ∼85 kg, - stanowisko winno być wykonane w wersji mobilnej i wyposażone w kółka samonastawne z blokadą zapewniają bezpieczne pozycjonowanie, - konstrukcja nośna stanowiska z profili i elementów stalowych, malowanych proszkowo farbą epoksydową, chemoodporną, - blat roboczy odpowiednio wyprofilowany, dwusekcyjny składający się z koryta/kanału przepływowego zakończonego tamą wyposażoną w przelew pomiarowy oraz zbiornika pomiarowego (zlewowego) posiadającego dwupoziomowe dno, pojemności komór: płytsza ∼40 dm3 i głębsza ∼10 dm3, - kanał otwarty usytuowany w środkowej części powierzchni roboczej stanowiska, wymiary kanału ∼550x150x200 mm, tolerancja wymiarów ± 20 mm, - kszałt przelewu pomiarowego wymienny: prostokątny, trójkątny i paraboliczny, dno kanału znajduje się około 20 cm poniżej w stosunku do płaszczyzny powierzchni roboczej, - od strony wewnętrznej poziom powierzchni roboczej nieznacznie obniżony w stosunku do krawędzi brzegu, - powierzchnia robocza winna być odpowiednio wyprofilowana ze spadkiem w kierunku kanału, - blat roboczy wykonany z GRP, w blacie otwory montażowe do przeprowadzenia rur, - poniżej powierzchni roboczej należy umieścić zamknięty zbiornik do magazynowania wody cyrkulującej w instalacji, wyposażony w pompę zatapialną, pojemność zbiornika 180÷200 dm3, - pompa o parametrach: wydajność Gp = 9 m3/h, wysokość podnoszenia 7,5 m H2O, moc 0,25 kW, - materiał zbiornika magazynowego wody, zbiornik pomiarowy i powierzchnia robocza winny być wykonane z GRP, - konstrukcja nośna stanowiska z profili i elementów stalowych, malowanych proszkowo farbą epoksydową, chemoodporną, - moduł elektryczny zewnętrzny – 230V, 50 Hz, jednofazowy, w wykonaniu IP44, cyfrowy wyświetlacz ciśnienia, - akcesoria dodatkowe: a) zlewka pomiarowa o pojemności 2 dm3 ze skalą służącą do pomiaru bardzo małych objętości przepływającej cieczy, b) stoper do pomiaru strumienia objętości przepływającej cieczy, zakres pomiarowy 0÷10 h, c) zawór kontrolny, przelew, wodowskaz, zawór zamykający (spustowy), - stabilizator ciał pływających oraz minimum dwa ciała pływające, każde o innym kształcie, - budowa stabilizatora: a) jeden poziomy, ruchomy, zaciskowy obciążnik do regulacji przechyłu bocznego, - jeden pionowy, ruchomy, zaciskowy obciążnik do skorygowania środka ciężkości, - eklimetr (przechyłomierz) ze skalą do zobrazowania przechyłu bocznego. Wymagane dokumenty przy dostawie: - oświadczenie oferenta o spełnieniu norm dla stanowisk laboratoryjnych, - dla panelu elektrycznego raporty badań potwierdzające bezpieczną i stabilną pracę instalacji, - protokół pomiarowy po uruchomieniu stanowiska potwierdzający jego prawidłową pracę, - instrukcja stanowiskowa w języku polskim - szczegółowa, dotycząca poszczególnych badań i schemat stanowiska badawczego, - stanowiskowa instrukcja BHP, - certyfikat bezpieczeństwa CE. c) Charakterystyka stanowiska badawczego związanego z różnorodnymi metodami pomiaru strumienia objętości cieczy przepływającej w rurociągu, - wszystkie elementy instalacji (rury i przyrządy), z wyłączeniem elastycznych węży, winny być umieszczone na tablicy i przymocowane do niej w sposób trwały, - minimalne wymiary powierzchni tablicy 1200x1000 mm, - złączka z zaworem odcinającym na przyłączeniu instalacji zasilającej stanowisko w wodę, - kryza pomiarowa - średnica otworu w kryzie ∼14 mm, - dysza pomiarowa - średnica dyszy ∼18 mm - kryza pomiarowa i dysza pomiarowa umieszczone w przezroczystej obudowie, wyposażonej w dwa punkty (króćce) umożliwiające połączenie z urządzeniami pomiarowymi, - zwężka Venturiego w przezroczystej obudowie wyposażona w 6 króćców (punktów) pomiarowych, konfuzor - kąt 10,5o, dyfuzor – kąt 4o, - 6 przezroczystych sztywnych rurek manometrycznych, każda z podziałką mianowaną, zakres pomiarowy od 0 do ∼400 mm, - obudowa rurek manometrycznych wyposażona w króćce wlotowe do podłączenia przezroczystych rurek elastycznych oraz automatyczny zawór odpowietrzający, - 6 elastycznych węży, - rotametr w szklanej obudowie, max. 0,5 dm3/s, - dwa punkty pomiarowe montowane na rurociągu przed i za rotametrem, - zawór do regulacji strumienia objętości przepływającej cieczy, - rurka Pitota do pomiaru całkowitego ciśnienia, - zawór odcinający na odpływie, - spust wody wyposażony w złączkę do przyłączenia przewodu odprowadzającego wodę, - rury, kształtki (kolana) i złączki z PCV (PEHD). Wymagane dokumenty przy dostawie: - oświadczenie oferenta o spełnieniu norm dla stanowisk laboratoryjnych, - protokół pomiarowy z uruchomienia stanowiska potwierdzający jego prawidłową pracę, - instrukcja stanowiskowa w języku polskim - szczegółowa, dotycząca poszczególnych badań i schemat stanowiska badawczego, - stanowiskowa instrukcja BHP, - certyfikat bezpieczeństwa CE. d) akcesoria dodatkowe - sprzęt do kalibracji przyrządów pomiarowych - manometr z rurką Burdona do pomiaru ciśnienia, - tarcza z podziałką i przezroczystą przesłoną oraz widocznym mechanizmem sprężyny, - pompa hydrauliczna ze zbiornikiem magazynowym i mechanizmem spustowym, - wszystkie wymienione powyżej elementy zainstalowane na jednej płycie. |  |

- Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszelkich podatków, ceł i innych opłat.

- Spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

a) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

- Oświadczamy, że akceptujemy określone przez Zamawiającego warunki płatności określone w projekcie umowy – Załącznik nr 3 tj. należność za przedmiot umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury oraz podpisanego protokołu odbioru dotyczącego wykonania części lub całości przedmiotu umowy oraz przedstawieniu dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, a także oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał wynagrodzenie za poprzednią część robót.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i uznajemy się za związanymi określonymi w SIWZ postanowieniami, zasadami postępowania i terminami i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, nie stwierdziliśmy również żadnych błędów, sprzeczności lub braków, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że projekt Umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu związania ofertą.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.****

- Oświadczamy, że:

□ przedmiot zamówienia wykonamy sami w całości*

□ wykonanie przedmiotu zamówienia zamierzamy powierzyć Podwykonawcom w części/całości*

| l.p. | Pełna nazwa firmy, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG | Nazwa części/całości zamówienia oraz zakres** |
| --- | --- | --- |

- Informacja dotycząca powstania obowiązku podatkowego.

Składając ofertę na zamówienie informujemy, że wybór oferty będzie/nie będzie***/1)  prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

1) - tzw. „odwrócony VAT” oznacza, że Zamawiający zobowiązany jest do rozliczenia podatku od towarów i usług. Wykaz towarów, do których stosuje się tzw. „odwrócony VAT” określa załącznik nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 710 z późn. zm.).

Nazwa rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego**

...........................................………………………………………………………………………

Wartość towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, bez kwoty podatku**

……………………………...……………………………………………………………………

Stawka podatku ........ %

UWAGA: Brak informacji w ww. zakresie oznacza, że złożona oferta nie będzie prowadziła 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę w części ….. zamówienia, zawarte na stronach ….…….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) i nie mogą być ogólnie udostępnione.

- Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ze względu na następujące okoliczności:

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

- Do oferty załączmy następujące dokumenty:

  - .............................................................................................................................................

  - .............................................................................................................................................

  - .............................................................................................................................................

  - .............................................................................................................................................

- Zestawienie.

1.Formularz cenowo –ofertowy.

| miejscowość, data |  | czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz ofertowo-cenowy musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z dokumentem/ami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

*)  zaznaczyć właściwe

**) wpisać zakres

***) niepotrzebne skreślić

****) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).