PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA

im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________

KAI.262.13.2021	                                                                                                     Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania pn.:

„Rozbudowa budynku dydaktycznego WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania pn.: „Rozbudowa budynku dydaktycznego WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie”

- Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - Wykonanie prac i analiz przedprojektowych działki nr 10- 7/2, a w szczególności:

    - przygotowanie niezbędnych materiałów i wniosków, opinii, ekspertyz i analiz,

    - uzyskanie zapewnień technicznych w zakresie niezbędnym do opracowania założeń technicznych i funkcjonalnych,

    - uzyskanie opinii geotechnicznej, celem której będzie rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych, podłoża, określenie parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw oraz ocena przydatności gruntu pod zabudowę,

    - wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z lokalizacją drzew przeznaczonych do wycinki i do zachowania, oceną stanu zdrowotnego oraz wieku (również sporządzenie wniosków na usunięcie drzew),

    - wykonanie mapy do celów projektowych.

  - Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z koncepcją pomieszczeń (wymagane rysunki w postaci schematu z zaznaczeniem funkcji pomieszczeń oraz powierzchni), wyposażenia i zagospodarowania terenu, sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie jednostki lub organy administracji samorządowej i państwowej, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt.

  - Przedstawienie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) z wyszczególnieniem grup kosztów ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz ujęciem ich w zestawieniach tabelarycznych, których wzór stanowi załącznik nr 1 do OPZ. Wykonawca musi również uwzględnić koszty infrastruktury obiektu, wyposażenia, instalacji i urządzeń.

  - Sporządzenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.

  - Uczestniczenie w prowadzonym postępowaniu przetargowym poprzez prezentowanie przyjętej koncepcji programowo-przestrzennej dotyczącej przedmiotowego zadania.

  - Dokumentacja winna być wykonana w 5 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z dołączoną (przymocowaną do okładki od strony wewnętrznej) do każdego egzemplarza wersją zapisaną na nośniku elektronicznym tożsamą z wersją papierową w pliku pdf oraz w wersji edytowalnej w formacie *doc, *xls, *dwg, *ath (zalecana rozdzielczość plików min. 300 dpi) do wykorzystania na cele postępowania przetargowego i w zakresie niezbędnym do opracowania na ich podstawie informacji niezbędnych do przedstawienia upoważnionym instytucjom, urzędom i organom.

- Wymagania w zakresie koncepcji programowo-przestrzennej i PFU

Koncepcja programowo-przestrzennej oraz PFU ma uwzględniać założenia Zamawiającego przedstawione w Załączniku nr 1 - Opz, w szczególności:

  - Funkcję poszczególnych pomieszczeń budynku zgodną z opracowaniem zadania inwestycyjnego i ustaleniami z Zamawiającym.

  - Dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

  - Opracowanie schematów zagospodarowania terenu nieruchomości w minimum dwóch wariantach.

  - Wykonawca sporządzi wizualizację 3D wnętrz obiektu i wizualizację zewnętrza budynku wraz z zagospodarowaniem terenu minimum w dwóch wariantach.

  - Wykonawca przygotuje plik 3D (rozszerzenie .stl, .sla) obiektu w celu wykorzystania do wydruku 3D wizualizującego architekturę zewnętrzną obiektu.

- Wymagania ogólne

  - Zamawiający wymaga, aby koncepcja programowo-przestrzenna oraz PFU były kompletne w zakresie wytycznych do dalszego projektowania, na podstawie którego Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych.

  - Zamawiający wymaga, aby koncepcja programowo-przestrzenna oraz PFU uwzględniała wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, w tym również umożliwić wykonania obliczenia ceny oferty z uwzględnieniem czynników (elementów) mających wpływ na jej wysokość.

  - W czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek uzgadniać szczegółowe rozwiązania z Zamawiającym. Dokumentacja nie może zawierać rozwiązań, które mogą w jakikolwiek sposób powodować naruszenie przez Zamawiającego ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a szczególności nie mogą naruszać uczciwej konkurencji, jak również nie mogą zwierać wskazań znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że byłoby to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można byłoby opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest więc do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw własnych.

  - PFU musi – zgodnie z  ust. Pzp – posiadać następujące cechy:

  - być wyraźny, dokładnie określony, mieć tylko jedno znaczenie (musi być rozumiany przez wszystkich zainteresowanych) i nie może budzić wątpliwości;

  - przedstawiać przedmiot zamówienia wszechstronnie, dogłębnie, szczegółowo i dokładnie; opis powinien zawierać niezbędne informacje o podmiocie zamówienia;

  - musi być ścisły, precyzyjny, odznaczać się starannością i dbałością o szczegóły;

  - musi być łatwy do zrozumienia i oczywisty w założeniach.

  - Koncepcja programowo-przestrzenna oraz PFU winny zawierać w szczególności: rzuty, przekroje, elewacje budynków znajdujących się na nieruchomości wraz z docelową funkcją wykorzystania pomieszczeń zgodną z ustaleniami z Zamawiającym oraz z planowanymi urządzeniami i wyposażeniem zgodnie z ich funkcjami. Powyższe należy przedstawić w formie graficznej na rzutach poszczególnych kondygnacji oraz z formie opisowej.

Przyjęte rozwiązania w koncepcji programowo-przestrzennej muszą uwzględnić potrzeby Zamawiającego, wytyczne zawarte w opracowaniu zadania pn.: „Rozbudowa budynku dydaktycznego WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie” i odpowiadać będą wiedzy technicznej, obowiązującym Polskim Normom i przepisom techniczno-budowlanym, a w szczególności:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712),

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843),

- Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2019 poz. 60 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130, poz. 1389),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2015, poz. 1422),

  - Przy wykonywaniu koncepcji programowo-przestrzennej Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać Założenia do wykonania koncepcji programowo-przestrzennej (załącznik nr 1-Opz) oraz wszelkie wskazówki Miejskiej Pracowni Urbanistycznej będącej w trakcie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego nieruchomości Zamawiającego.

  - Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji. Ujawnione wady wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad powinno nastąpić w każdym egzemplarzu dokumentacji oraz na nośnikach elektronicznych.

  - W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym. Koncepcja winna w całości odzwierciedlać potrzeby Zamawiającego przekazane Wykonawcy w trakcie opracowania przedmiotu Zamówienia.

  - Czas realizacji – 90 DNI od podpisania umowy.

  - Wykonawca przystępujący do postępowania musi dysponować osobami posiadającymi niżej wymienione uprawnienia:

  - Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, teletechnicznych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

  - Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

  - Uprawnienia w zakresie projektowania i opiniowania systemów ppoż.