PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA

im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________

KAI.262.20.2021                                                                                              Załącznik nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa sprzętu medycznego dla Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie – z podziałem na zadania”.

1.Wyposażenie i sprzęt stanowiące przedmiot zamówienia przedstawia załączona specyfikacja  techniczna.

2. Zaoferowany przez Wykonawcę w załączniku do oferty sprzęt, muszą spełnić wszystkie wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia wykazane przez Zamawiającego.

3. Wyposażenie i sprzęt winny:

a) być fabrycznie nowe wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, nie pochodzące z ekspozycji,

b) być wysokiej jakości, z co najmniej gwarancją określoną w rozdziale III SWZ.

c) spełniać wymagane polskim i europejskim prawem wszelkie normy,

d) posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

e) być  kompletne i sprawne technicznie.

4.Wyposażenie i sprzęt muszą posiadać niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym deklaracje zgodności CE (jeżeli dotyczą).

5. Zamawiający wymaga, aby przed uruchomieniem sprzętu Wykonawca dokonał sprawdzenia poprawności ich działania oraz przeprowadził szkolenie z obsługi konserwacji oraz funkcjonowania przedmiotu zamówienia symulatorów, fantomów  i   sprzętu  medycznego. Szkolenie odbędzie się w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zamontowania i uruchomienia  przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji obsługi, w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym, w języku polskim każdego urządzenia, warunków jego eksploatacji, certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, świadectw bezpieczeństwa itp. – o ile są wymagane odrębnymi przepisami.

7. Dostarczone wyposażenie i sprzęt musi być fabrycznie nowy , pochodzący z bieżącej produkcji, nieużywany, nieregenerowany, w pełni sprawny, kategorii I, wolny od wad  materiałowych i produkcyjnych, nie pochodzący z ekspozycji.

8. Sprzęt musi być dostarczony wraz z materiałami i wyposażeniem umożliwiającym ich eksploatację bezpośrednio po przekazaniu Zamawiającemu.

9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć własnym transportem i na własny koszt przedmiot zamówienia do obiektu PUZ w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów – dla zadania nr 1 i 2,

ul. Warszawska 52, 06-500 Mława – dla zadania nr 3,4 i 5

10. Zamawiający nie dopuszcza dostaw kurierskich lub pocztowych bez udziału Wykonawcy.

11. Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszącego 24 miesiące.

12. Osoby odpowiedzialne za odbiór:

dla zadania nr 1,2 – mgr Aleksandra Dąbrowska,

dla zadania nr 3,4,5 – dr Rafał Panfil.

Zadanie nr 1 -  Wirtualny symulator medyczny VR dla studentów pielęgniarstwa oraz szkolenie z zakresu wirtualnej symulacji medycznej dla instruktorów i techników symulacji.

Przedmiot zamówienia: Wirtualny symulator medyczny VR

Ilość:   2 szt./ kpl.

Producent: ………………………………………………

Nazwa/model: ………………………………….……….

Warunki graniczne dla przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE wpisać –potwierdzić, określony parametr (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Symulator musi być oparty na technologii 3D oraz wirtualnej rzeczywistości (VR – virtual reality) |  |
|  | Symulacja musi polegać na sterowaniu przez uczestnika symulacji awatarem wirtualnej postaci w środowisku symulacji, postać ta wykonuje czynności medyczne przy wirtualnej postaci pacjenta. Sterowanie odbywa się przy pomocy klawiatury i myszki w symulacjach bez użycia VR a przy użyciu zestawu VR przy pomocy kontrolerów i gogli VR. |  |
|  | Wygląd awatarów wirtualnych postaci uczestnika symulacji musi być taki sam dla sesji z użyciem VR oraz bez użycia VR. |  |
|  | Symulator musi umożliwiać realizację mieszanych sesji symulacji tzn. umożliwia realizację jednej (tej samej) sesji symulacji dla osób korzystających z gogli VR oraz dla osób niekorzystających z gogli VR. |  |
|  | Dostawca musi zapewnić w ramach oferowanej ceny możliwość realizacji symulacji dla nieograniczonej ilości osób na 2 zestawach symulacji. |  |
|  | Dostawa zestawów symulacyjnych musi nastąpić w ciągu 30 dni od podpisania umowy. |  |
|  | W ramach oferowanej ceny dostawca musi zapewnić minimum 2 mobilne zestawy sprzętu niezbędnego do realizacji symulacji w tym zawierające zestawy VR (gogle VR wraz z kontrolerami) wraz z wirtualnym symulatorem. Zestawy symulacyjne muszą mieć co najmniej 24 miesięczną gwarancję. |  |
|  | Licencja na wirtualny symulator – 24 miesiące. |  |
|  | Dostawca musi zapewnić wsparcie techniczne i merytoryczne z czasem reakcji nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od chwili zgłoszenia. |  |
|  | Dostawca w ramach oferowanej ceny musi zapewnić szkolenie metodyczno-techniczne dla minimum 5 osób. |  |
|  | Symulator musi posiadać możliwość realizacji scenariuszy dla studentów pielęgniarstwa. |  |
|  | Symulator musi posiadać możliwość realizacji scenariuszy jednoosobowych i wieloosobowych (multiplayer) w czasie rzeczywistym dla minimum 6 osób w jednym czasie. |  |
|  | Uczestnicy symulacji w sesji wieloosobowej muszą mieć możliwość komunikacji głosowej w czasie rzeczywistym oraz muszą widzieć wzajemnie swoje awatary wirtualnych postaci, które się synchronizują w czasie rzeczywistym. |  |
|  | W symulacji wieloosobowej czynności wykonywane przy wirtualnym pacjencie muszą być synchronizowane dla wszystkich uczestników symulacji w czasie rzeczywistym. |  |
|  | Symulator musi umożliwić realizację pełnej symulacji również w formie zdalnej tzn. przy założeniu, że każdy zestaw symulacji znajduje się fizycznie w innym miejscu np. każdy zestaw w innej lokalizacji. |  |
|  | Symulator musi posiadać wbudowane scenariusze: minimum 50 szt. |  |
|  | Symulator musi posiadać wbudowany kreator scenariuszy aby była możliwość tworzenia nieograniczonej ilości własnych scenariuszy. |  |
|  | Kreator musi posiadać minimum 20 środowisk symulacji do wyboru podczas tworzenia własnych scenariuszy. |  |
|  | Kreator musi umożliwić tworzenie automatycznej oceny symulacji. |  |
|  | Podczas symulacji uczestnik sterując wirtualną postacią może się swobodnie się przemieszczać w środowisku symulacji. Przy wykorzystaniu VR poruszanie w środowisku symulacji polega na przemieszczaniu się fizycznym lub przy pomocy kontrolera i teleportu. |  |
|  | Wirtualny pacjent musi być postacią 3D umieszczoną w środowisku symulacji, która umożliwia wykonywanie wirtualnych czynności medycznych przez uczestników symulacji. |  |
|  | Symulator musi posiadać minimum 7 rodzajów wirtualnych pacjentów. |  |
|  | Symulator musi umożliwić zarządzanie parametrami wirtualnego pacjenta podczas symulacji w czasie rzeczywistym przy pomocy panelu instruktora. |  |
|  | Wirtualny pacjent musi być konfigurowalny w kreatorze scenariuszy pod kątem parametrów życiowych oraz wyglądu w tym obrażeń. |  |
|  | Parametry wirtualnych pacjentów (dotyczy każdego rodzaju wirtualnego pacjenta), które muszą być zarządzane przy pomocy panelu instruktora w czasie rzeczywistym: Oddech, tętno z podziałem na tętnicę szyjną i promieniową, reakcja źrenic na światło z podziałem na każde oko osobno i z dynamicznym/płynnym ustawieniem od wąskiej do szerokiej, wysiłek oddechowy (minimum 2 zakresy), wygląd skóry (wysypka, żółtaczka, bladość, spocenie), objawy udaru na twarzy, odruch babińskiego, ściskanie rąk, drgawki, reakcja na dotyk z podziałem na okolice ciała w tym: głowa, szyja, klatka piersiowa, brzuch, miednica kończyny górne, kończyny dolne, obrzęk kończyn dolnych w okolicach kostki z podziałem na prawą i lewą kończynę, rytm serca (minimum 5 rytmów), ciśnienie tętnicze krwi z podziałem na skurczowe i rozkurczowe, SpO2, ustawienie progu reakcji na elektrostymulację. |  |
|  | Symulator musi posiadać w pełni funkcjonalny defibrylator/monitor z możliwością użycia przy każdym rodzaju wirtualnego pacjenta. |  |
|  | Symulator musi posiadać w pełni funkcjonalną pompę strzykawkową z możliwością użycia przy każdym rodzaju wirtualnego pacjenta. |  |
|  | Symulator musi posiadać zestaw płynów infuzyjnych z możliwością użycia przy każdym rodzaju wirtualnego pacjenta. Z możliwością usunięcia powietrza z drenu przed podłączeniem pacjentowi. |  |
|  | Symulator musi posiadać zestaw leków z możliwością użycia przy każdym rodzaju wirtualnego pacjenta. Z możliwością przygotowania, nabierania, wypuszczania i rozcieńczania w tym przy użyciu 4 różnych wielkości strzykawek. |  |
|  | Symulator musi posiadać konfigurator leków z możliwością rozszerzenia przez instruktora listy leków dostępnych dla uczestnika symulacji. |  |
|  | Szkolenie z zakresu wirtualnej symulacji medycznej dla instruktorów i techników symulacji medycznej: Liczba godzin : 2 x 8 godzin dydaktycznych Liczba instruktorów: 10 osób Liczba techników: 2 osoby - Różnice między warsztatami a symulacją w wirtualnej symulacji medycznej. - Egzaminowanie przy pomocy wirtualnej symulacji medycznej. - Zasady doboru scenariuszy w zależności od rocznika odbiorców. - Rola instruktora w scenariuszach warsztatowych oraz w scenariuszach symulacyjnych. - Wykorzystanie scenariuszy manualnych. - Wykorzystanie scenariuszy automatycznych. - Wykorzystanie scenariuszy wbudowanych, edycja oraz tworzenie nowych scenariuszy. - Samokształcenie studenta przy pomocy wirtualnej symulacji medycznej. - Scenariusze warsztatowe – trening. - Scenariusze symulacyjne – trening. - Wirtualna symulacja z użyciem gogli VR. - Wirtualna symulacja bez użycia gogli VR. |  |

Zadanie nr 2 - Model anatomicznego rozmieszczenia narządów jamy brzusznej.

Przedmiot zamówienia: Model anatomicznego rozmieszczenia narządów jamy brzusznej

Ilość: 1 szt.

Producent: ………………………………………………

Nazwa/model: ………………………………….……….

Warunki graniczne dla przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE wpisać –potwierdzić, określony parametr (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Model dorosłego człowieka w pozycji leżącej, przeznaczony do nauki anatomii szczegółowej zarówno powierzchownych jak i głęboko położonych warstw ciała. |  |
| 2. | Wykonany z materiałów syntetycznych, które w dużym stopniu odwzorowują mechaniczne i fizyczne właściwości żywych tkanek. |  |
| 3. | Model anatomiczny wyposażony we wszystkie kości, stawy, mięśnie oraz ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy i układ naczyniowy, a także narządy wewnętrzne z możliwością usuwania powłok ciała i znajdujących się w jamie brzusznej narządów wewnętrznych, po to by przedstawić ich dokładne rozmieszczenie. |  |
| 4. | Istotne aby organy wewnętrzne stanowiły dokładnie odwzorowaną budowę organów w ciele człowieka. |  |

Zadanie nr 3 – Fantom szkoleniowo-ratowniczy (cała postać dorosłego człowieka o przeciętnej fizjologii i anatomii).

Przedmiot zamówienia: Fantom szkoleniowo-ratowniczy (cała postać dorosłego człowieka o przeciętnej fizjologii i anatomii) do treningu wyciągania poszkodowanego

Ilość: 1 szt.

Producent: ………………………………………………

Nazwa/model: ………………………………….……….

Warunki graniczne dla przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE wpisać –potwierdzić, określony parametr (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Waga fantomu 40 - 70 kg |  |
| 2. | Długość fantomu 150 cm - 200 cm |  |
| 3. | Ruchome stawy umożliwiające dowolne ułożenie fantomu (nadgarstki, łokcie, barki, biodra, kolana, kostki). |  |
| 4. | Pokrowiec zabezpieczający fantom w czasie transportu. |  |
| 5. | Instrukcja obsługi fantomu. |  |
| 6. | Ubranie fantomu. |  |
| 7. | Materiał, z którego fantom jest wykonany: plastik. |  |

Zadanie nr 4 – Fantom (cała postać dorosłego człowieka o przeciętnej fizjologii i anatomii) do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Przedmiot zamówienia: Fantom (cała postać dorosłego człowieka o przeciętnej fizjologii i anatomii) do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Ilość: 1 szt.

Producent: ………………………………………………

Nazwa/model: ………………………………….……….

Warunki graniczne dla przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE wpisać –potwierdzić, określony parametr (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie do analizy wykonywanych ćwiczeń w zakresie oceny doboru punktu i głębokości nacisku klatki piersiowej oraz objętości wdmuchiwanego powietrza. |  |
| 2. | Odzwierciedlenie naturalnej budowy anatomicznej człowieka zawierające możliwość odchylania głowy i wysuwania żuchwy. |  |
| 3. | Podnoszona klatka piersiowa w czasie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. |  |
| 4. | Odczuwalny opór klatki piersiowej w czasie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (żebra, wyrostek mieczykowaty). |  |
| 5. | Pokrowiec zabezpieczający fantom w czasie transportu. |  |
| 6. | Ubranie fantomu. |  |
| 7. | Instrukcja obsługi fantomu i oprogramowania. |  |

Zadanie nr 5 – Zestaw do pozoracji ran z uwzględnieniem ran powstających w sytuacjach kryzysowych i polu walki.

Przedmiot zamówienia: Zestaw do pozoracji ran z uwzględnieniem ran powstających w sytuacjach i polu walki.

Ilość: 1 szt.

Producent: ………………………………………………

Nazwa/model: ………………………………….……….

Warunki graniczne dla przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE wpisać –potwierdzić, określony parametr (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elementy zestawu do wykorzystania na manekinie i człowieku. |  |
| 2. | Rany postrzałowe, złamania kości barkowej, piszczeli i udowej, wytrzebienie jelit i amputacja nogi, poparzenia ręki, twarzy, klatki piersiowej, pleców, przedramienia (1,2,3 stopień) |  |
| 3. | Instrukcja obsługi. |  |