PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA

im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________

KAI.262.6.2023                                                                                                  Ciechanów, dnia 21.02.2023 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, pn.:„Montaż, uruchomienie i konfiguracja systemu sygnalizacji włamania i alarmu oraz systemu monitoringu wizyjnego na budynku dydaktycznym PUZ im. Ignacego Mościckiego przy ul. Sienkiewicza 28a w Ciechanowie”.

W związku ze złożonym zapytaniem w dniu 17.02.2023 r od Wykonawcy dotyczącym postępowania KAI.262.6.2023 Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odpowiada :

Pytanie 1 :

1.W dokumencie opis techniczny ALARM + CCTV  w pkt 3.3.4. Okablowanie systemu sygnalizacji włamaniowej jest:

- Przewody układać pod tynkiem w rurach elektroinstalacyjnych.

W  pkt 6. Zestawienie urządzeń i wybranych materiałów  i  przedmiarze KNR jest

-Przewód kabelkowy mb 2500

-Rura elektroinstalacyjna mb 30

PYTANIE

Czy dopuszcza się układanie bezpośrednio pod tynkiem  przewodów do CCTV i SSWiN

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza układanie bezpośrednio pod tynkiem przewodów CCTV i SSWiN .

Pytanie 2:

2. 1.W dokumencie opis techniczny ALARM + CCTV  w pkt 3.1. Okablowanie systemu sygnalizacji włamaniowej jest:

-Obszary wewnętrzne będą dozorowane przez kamery kopułowe z funkcją dzień/noc i obudową do montażu powierzchniowego.

PYTANIE

Kamery zewnętrzne w tym dokumencie mają doprecyzowane parametry , natomiast wewnętrzne nie Czy dopuszcza się dowolne kamery o dowolnej rozdzielczości , ogniskowej itp.

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry dla kamer wewnętrznych zgodnie z załączoną dokumentacją.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z up. Kierownika Zamawiającego

Kanclerz PUZ im. Ignacego Mościckiego

/-/ mgr inż. Piotr Wójcik