PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA

im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________

KAI.262.33.2023                                                                               Ciechanów 27.09.2023 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Dostawa i instalacja komory przeznaczonej do badań odporności wyrobów i materiałów na działanie mgły solnej oraz na działanie atmosfery nasyconej parą wodną”.

Ogłoszenie : 2023/BZP 00408028/01 z dnia 21 września 2023 r.

W związku ze złożonymi pytaniami od Wykonawcy dotyczącym postępowania KAI.262.33.2023 Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odpowiada :

Pytanie nr 1 :

„Czy Zamawiający zgodzi się na wzorcownie dostarczonej komory z wyłączeniem punktu 40C,99RH?”

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający zastępuje wzorcowanie w punkcie 40 C, 99 RH ,wzorcowaniem w punkcie 40 C, 90 RH.

Zamawiający zmienia zapis w OPZ – załącznik nr 3 do SWZ.

Z up. Kierownika Zamawiającego

Kanclerz PUZ im. Ignacego Mościckiego

/-/ mgr inż. Piotr Wójcik