PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________

KAI.262.35.2023                                                                               Ciechanów 05.10.2023 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „ Wyposażenie pracowni kinezoterapii i pracowni fizykoterapii dla PANS im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z podziałem na zadania.”

Ogłoszenie: 2023/BZP 00422808/01 z dnia 2 października 2023r.

W związku ze złożonymi pytaniami od Wykonawcy dotyczącym postępowania KAI.262.35.2023 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odpowiada :

Pytania : dot. urządzenia do terapii ultradźwiękowej.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania Aparat wyposażony w 1 niezależny kanał zabiegowy ?

Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę Aparatu wyposażonego w 1 niezalezny kanał zabiegowy.

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie parametrów minimalnych sond zabiegowych, które mają zostać dostarczone wraz z Aparatem.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający określa minimalne parametry dla sond zabiegowych :od 0 do 0,4 W/cm2.

# Pytania : dot. sprzętu do laseroterapii

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie parametrów minimalnych sond zabiegowych, które mają zostać dostarczone wraz z Aparatem.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający określa minimalne parametry dla sond zabiegowych : od 0 do 4 J/cm .

Pytania : dot. aparatu do elektroterapii , terapii ultradźwiękowej, terapii kombinowanej i laseroterapii

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie parametrów minimalnych sond zabiegowych, które mają zostać dostarczone wraz z Aparatem

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający określa minimalne parametry dla sond zabiegowych : od 0 do 0,4 mA.

Pytanie : dot. stolika na aparaturę medyczną

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stolik o poniższych parametrach :

- Stolik wykonany ze stali oraz aluminium, pokrytej lakierem proszkowym.

- Osadzony  na kółkach jezdnych z hamulcem.

- Tace stolika wykonane ze stali pokrytej białym lakierem proszkowym.

- Stolik wyposażony w 3 półki oraz 2 szuflady  / możliwość ustawienia zarówno   półek jak i szuflad na dowolnej wysokości wzdłuż aluminiowego profil

WYMIARY:

- Szerokość: 53 cm

- Wysokość: 91 cm

- Waga: 24 kg

- Głębokość: 41 cm

- Wymiary półki: 43,6 x 31,1 cm

- Dopuszczalne obciążenie (na półkę): 10 kg

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę stolika o w/w parametrach.

Z up. Kierownika Zamawiającego

Kanclerz PUZ im. Ignacego Mościckiego

/-/ mgr inż. Piotr Wójcik