PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________

KAI.262.35.2023                                                                               Ciechanów 09.10.2023 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „ Wyposażenie pracowni kinezoterapii i pracowni fizykoterapii dla PANS im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z podziałem na zadania.”

Ogłoszenie: 2023/BZP 00422808/01 z dnia 2 października 2023r.

W związku ze złożonymi pytaniami od Wykonawcy dotyczącym postępowania KAI.262.35.2023 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odpowiada :

# Pytania : dot. wyposażenie pracowni fizykoterapii

1.	Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie do terapii ultradźwiękowej wyposażone w głowicę ultradźwiękową, z akustyczną częstotliwością roboczą 1 MHz i 3,1 MHz, z częstotliwością nastawianą od 10 Hz do 150 Hz i współczynniku wypełnienia od 5 % do 100 %?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza do postępowania urządzenie do terapii ultradźwiękowej wyposażone w głowicę ultradźwiękową o w/w parametrach.

2.	Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie do terapii ultradźwiękowej, które posiada 57 gotowych programów terapeutycznych?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza urządzenie do terapii ultradźwiękowej, które posiada 57 gotowych programów terapeutycznych.

Pytania : dot. zestawu do fali uderzeniowej

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania zestaw do fali uderzeniowej, który nie posiada trybu burst?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza do postępowania zestaw do fali uderzeniowej, który nie posiada trybu burst .

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania zestaw do fali uderzeniowej z Kolorowym ekranem dotykowym 5,7”?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza do postępowania zestaw do fali uderzeniowej z Kolorowym       ekranem dotykowym 5,7”.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania zestaw do fali uderzeniowej o wadze 7kg?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza do postępowania zestaw do fali uderzeniowej o wadze 7kg.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania zestaw do fali uderzeniowej o wymiarach 320 x 190 x 280 mm?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza do postępowania zestaw do fali uderzeniowej o wymiarach    320 x 190 x 280 mm.

Z up. Kierownika Zamawiającego

Kanclerz PUZ im. Ignacego Mościckiego

/-/ mgr inż. Piotr Wójcik