PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________

KAI.262.35.2023                                                                               Ciechanów 09.10.2023 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „ Wyposażenie pracowni kinezoterapii i pracowni fizykoterapii dla PANS im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z podziałem na zadania.”

Ogłoszenie: 2023/BZP 00422808/01 z dnia 2 października 2023r.

W związku ze złożonymi pytaniami od Wykonawcy dotyczącym postępowania KAI.262.35.2023 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odpowiada :

# Pytania :

# Pytanie 1, dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia, dla zadania nr 1, przedmiot zamówienia Stół rehabilitacyjny dwusekcyjny ze sterownikiem elektronicznym.

Czy Zamawiający dopuści wysokość stołu od 47 do 93 cm? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny o w/w parametrach technicznych.

Pytanie 2,dotyczy : Opis przedmiotu zamówienia, dla zadania nr 1, przedmiot zamówienia Jezdne lustro korekcyjne drewniane z naciętą siatką posturograficzną.

Czy Zamawiający dopuści szerokość tafli środkowej 70 cm? Z posiadanej przez nas wiedzy wynika, że nie ma na rynku lustra o szerokości tafli środkowej 35 cm. Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza szerokość tafli środkowej lustra 70 cm , wymiary boczne 35-70 cm .

Pytanie 3,dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia, dla zadania nr 1, przedmiot zamówienia Jezdne lustro korekcyjne drewniane z naciętą siatką posturograficzną.

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga lustro drewniane czy z ramą i podstawą z profili stalowych lakierowanych proszkowo? W opisie przedmiotu zamówienia w nazwie jest lustro drewniane natomiast w opisie materiału z którego ma być wykonane widnieje opis: „Rama i podstawa z profili stalowych lakierowanych proszkowo”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby rama i podstawa lustra korekcyjnego była wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo.

Z up. Kierownika Zamawiającego

Kanclerz PUZ im. Ignacego Mościckiego

/-/ mgr inż. Piotr Wójcik