PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
_________________________________________________________________________________________

KAI.262.50.2023                                                                                 Ciechanów 14.12.2023 r.

Pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe

„Dostawa artykułów medycznych na potrzeby PANS im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie”

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odpowiada na pytania z dnia 11.12.2023 dotyczące KAI.262.50.2023.

Pytanie nr 1: ,,Pakiet 1 Czy  Zamawiający dopuści zaoferowanie produktów firm konkurencyjnych, o parametrach równoważnych przy pozycjach, gdzie wskazana jest konkretna nazwa producenta?”

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania innych produktów.

Pytanie nr 2: ,,pozycja 6- Czy zamawiający oczekuje zaoferowania samego pojemnika czy całego zestawu Trenażer do nauki iniekcji dożylnej z automatycznym przepływem krwi Kod produktu: BT-CSIV2?”

Odpowiedź Zamawiającego : Wyłącznie pojemnik.

Pytanie nr 3: ,,pozycja 14- Czy zamawiający dopuści cewnik foley w rozmiarach 6-10? Bez rozmiaru 5. „

Odpowiedź Zamawiającego  :Dopuszczalny jest brak rozmiaru 5.

Pytanie nr 4: ,,pozycja 29- Czy zamawiający oczekuje zaoferowania modelu do nauki pielęgnacji odleżyn czy pojedynce kosmetyki np. maść/żel?”

Odpowiedź Zamawiającego :Nie model do nauki pielęgnacji odleżyny,  a środki do oczyszczania i pielęgnacji odleżyny ( gąbki, chusteczki, pianki , żele).

Pytanie nr 5: ,,pozycja 32- Czy zamawiający dopuści igłę o długości 20mm lub 25mm?”

Odpowiedź Zamawiającego : Tak.

Pytanie nr 6: ,,pozycja 33-38- Czy zamawiający dopuści wycenę za opak a100szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź Zamawiającego : Tak.

Pytanie nr 7: ,,pozycja 38- Czy zamawiający dopuści igłę 0,9x40mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 8: ,,pozycja 41- Czy zamawiający dopuści igłę 1.1x88?”

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 9: ,,pozycja 43- Czy zamawiający dopuści igłę Hubera  19Gx25mm z drenem 15cm?”

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 10: ,,pozycja 46- Czy zamawiający dopuści igłę 21G 0,8x38 zieloną?”

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 11: ,,pozycja 67- Czy zamawiający dopuści lubrykant – żel nawilżający w saszetkach o pojemności 5g?”

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 12: ,,pozycja 113- Czy zamawiający doprecyzuje jakiego rozmiaru oczekuje?”

Odpowiedź Zamawiającego: Podkłady jednorazowe o wymiarach: 60*90 cm.

Pytanie nr 13: ,,pozycja 121- Czy zamawiający dopuści przylepiec 2,5x9,14 lub 2,5x9,15?”

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 14: ,,pozycja 132- Czy zamawiający dopuści sączki z bibuły o średnicy 125mm lub 150mm?”

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 15: ,,pozycja 137- Czy zamawiający dopuści staze a25sz wraz z jej wyceną i przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 16: ,,pozycja 145- Czy zamawiający dopuści strzykawkę TBC 0,45x12mm?”

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 17: ,,pozycja 146- Czy zamawiający dopuści wycenę strzykawki za opak a100 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości do 1 opak?”

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 18: ,,pozycja 155- Czy zamawiający dopuści wycenę ustników za opak a200 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 19: ,,pozycja 172- Czy zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka?”

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 20: ,,pozycja 178- Czy zamawiający ma na myśli igły do nakłuć lędźwiowych?”

Odpowiedź Zamawiającego: Zestaw do punkcji lędźwiowych (preparat do mycia okolicy nakłucia, pęseta, gaziki, rękawiczki jałowe, serwety do obłożenia )

Pytanie nr 21: ,,pozycja 178- Czy zamawiający dopuści igły do nakłuć w rozmiarach od 18G-27G o długości 88mm?”

Odpowiedź Zamawiającego: Zestaw do punkcji, nie igły

Pytanie nr 22: ,,pozycja 185- Czy zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu do higieny jamy ustnej, w którym poszczególne elementy zestawu służące do podłączenia do źródła ssania są zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy IIa?”

Odpowiedź Zamawiającego: Nie , wyroby klasy I

Pytanie nr 23: ,,pozycja 190- Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie bądź wydzielenie powyższej pozycji, co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty?”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 24: ,,pozycja 192- Czy zamawiający dopuści komplet pościeli z pakowanym osobno prześcieradłem?”

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 25: ,,pozycja 192- Czy zamawiający dopuści pościel kolorową?”

Odpowiedź Zamawiającego: Pościel tylko jednokolorowa

Pytanie nr 26: ,,pozycja 192- Czy zamawiający dopuści poszewki 70x80?”

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 27: ,,pozycja 192- Czy zamawiający dopuści pościel 155x200?”

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Z up. Kierownika Zamawiającego

Kanclerz PANS im. Ignacego Mościckiego

/-/ mgr inż. Piotr Wójcik