PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA

im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________

KAI.262.14.2023                                                                                              Ciechanów 11.05.2023 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Pytania i odpowiedzi , zmiana treści SWZ

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Rozbudowa budynku dydaktycznego WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie”.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00189203/01 z dnia 24.04.2023 roku.

W związku ze złożonym pytaniami od Wykonawców dotyczącym postępowania KAI.262.14.2023 Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odpowiada :

Pytanie 1: „Zwracam się z prośbą zmiany warunku udziału w postępowaniu- zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie projektowania poprzez zmianę zapisu "w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert(...)" na zapis "w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (...)" W związku z koniecznością odbycia wizji lokalnej zwracam się z prośbą wydłużenia terminu składania ofert do dnia 24.05.2023”

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w SWZ dotyczącą warunku udziału w postępowaniu :

W związku z powyższym zapisy w SWZ z rozdziału VIII pkt.4 „ w zakresie projektowania” zmieniają zapis na :

„(…)  w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum dwa zadania polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej na budowę/ rozbudowę/ przebudowę budynku o kubaturze min. 2500 m³, poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone(…)”

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert w związku z tym Zamawiający informuje, że zmianie uległy zastępujące zapisy SWZ:

1)	Rozdział XVII. Termin składania ofert , pkt 1- otrzymuje nowe brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  24.05.2023 r. do godz. 10.00 „

2)	Rozdział XVIII. Termin otwarcia ofert ,pkt 1 – otrzymuje nowe brzmienie :

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu  24.05.2023r. godz. 11.00”

3)	Rozdział XV. Termin związania ofertą pkt 1 – otrzymuje nowe brzmienie :

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 22.06.2023 r.”

4)	Rozdział XIV. Informacja na temat wadium, pkt2 - otrzymuje nowe brzmienie :

„Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 22.06.2023 r.”

Pytanie nr 2 : „ Czy zamawiający zezwalana aktualizację koncepcji przez wykonawcę?”

Odpowiedź Zamawiającego :

Zmiany koncepcji w trakcie realizacji zadania będą dopuszczone tylko po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego oraz autora koncepcji.

Pytanie nr 3: „Czy w trakcie prac ziemnych Inwestor przewiduje wymianę przyłącza kanalizacyjnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy usunięcie wszelkich kolizji istniejącej kanalizacji z budowanym obiektem.

Pytanie nr 4:. Czy w związku z połączeniem budynków Zamawiające przewiduje wykonanie instalacji odgromowej na istniejącym budynku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji odgromowej na istniejącym budynku.

Pytanie nr 5:. Z jakiego materiału należy wykonać słupy pionowe zlokalizowane w głównej części elewacji od ulicy Wojska Polskiego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wykonanie głównej konstrukcji, czyli fundamentów, słupów, ścian i stropów w technologii żelbetowej monolitycznej. Przeszklenia, czyli kurtyny ścian, balustrada górnego tarasu i dach zawieszony nad całością przewiduje się w technologii aluminiowej z ciepłymi i zimnymi wypełnieniami szkłem bezpiecznym.

Granatowe pylony żelbetowe, będą obłożone okładzinę elewacyjną z blachy powlekanej systemowej. Konstrukcja ściany ażurowej pod zieleń stalowa, na własnym fundamencie, podczepiona z boku dylatacyjnie do głównej konstrukcji żelbetowej.

Pytanie nr 6:. Czy jest wykonana ekspertyza ppoż dotycząca przebudowy starej części budynku tak aby budynek spełniał wymogi ppoż? Czy wykonanie ekspertyzy i dostosowania ppoż istniejącej części leży po stornie Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie ekspertyzy ppoż dotyczącej przebudowy starej części budynku oraz dostosowanie ppoż do istniejącej część budynku leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 7:. Czy w związku z przebudową i remontem starej części budynku, na korytarzach należy przyjąć wymianę drzwi oraz podłóg w kolorystyce odpowiadającej wymogom dostosowania do osób niepełnosprawnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć na korytarzach wymianę drzwi oraz podłóg w kolorystyce odpowiadającej wymogom dostosowania do osób niepełnosprawnych.

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie  informuje, że zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z up. Kierownika Zamawiającego

Kanclerz PUZ im. Ignacego Mościckiego

/-/ mgr inż. Piotr Wójcik