PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

________________________________________________________________________________________

KAI.262.32.2024                                                                                                Załącznik nr 1a

Dotyczy zadania nr 3 pn.: ,,Dostawa materiałów montażowych do istniejącej stacji laboratoryjnej mieszczącej się w laboratorium mechaniki płynów dla kierunku Inżynieria Środowiska”

KONCEPCJA STANOWISKA DO BADANIA CIŚNIENIA PRZEPŁYWU WODY

Rura stalowa ocynkowana L= 7m

DN 40

DN 16

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

3

3

3

3

3

3

2

2

2

4

Rura stalowa ocynkowana L= 6m

DN 40

Rura stalowa ocynkowana L= 3m

DN 40

5

5

Rura stalowa

ocynkowana

L= 0,5m DN 16

6

6

7

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

Rura stalowa

ocynkowana

L= 0,5m DN 16

połączenie z rurą miedzianą

trójnik mosiążny 22/40/22 z taśmą teflonową

istniejąca rura miedziana 22x1

istniejąca rura miedziana 22x1

Rura stalowa ocynkowana L= 7m

LEGENDA:

1-Obejma rury stalowej z uszczelką gumową dla rury DN16,montowana na profilu (konsola ścienna stalowa kotwiona do ściany) ilość: 6 kpl.

2-Obejma rury stalowej z uszczelką gumową dla rury DN40,montowana na profilu (konsola ścienna stalowa kotwiona do ściany) ilość: 9 kpl.

3-Obejma rury stalowej z uszczelką gumową dla rury DN40,montowana do istniejącego stanowiska laboratoryjnego ilość 6 kpl.

4-Krócieć przyłączeniowy o średnicy odpowiadającej rurze DN 16 5 szt. i rurze DN 40 5 szt. na cele przetwornika ciśnienia i o średnicy oraz typowi kroćca równej dobranemu przetwornikowi,

5-Zawór kulowy odcinający DN 16 ilość: 2 szt.

6-Zawór kulowy odcinający DN 40 ilość: 3 szt.

7-Zawór elektromagnetyczny DN40 12V  (pozycja naturalna zamknięty) wraz z okablowaniem i przyciskiem do otwarcia lub zamknięcia (podanie napięcia- otwarcie) ilość: 1 kpl

UWAGI:

1./ Należy dostarczyć moduł akwizacji danych (karta pomiarowa DGILENT) 6069-240-005,6069-240-006; -10/10V

(kod producenta USB-202 MULTIFUNCTION DAQ DEVICE) lub równoważny o parametrach jn.:

- interfejs USB

- napięcie wejściowe -10/10V

- rozdzielczość 12 bit.

- próbkowanie 100 ksps

- liczba wejść analogowych 8

- liczba wyjść analogowych: 2,

wraz z oprogramowaniem na płycie CD do rejestracji danych z przetworników ciśnienia jn.

2./ Należy dostarczyć 5 szt. przetworników ciśnienia WIKA model S-20 (lub równoważnych

wraz z okablowaniem zasilającym i komunikacyjnym do modułu akwizacji danych o parametrach jn.:

- Zakresy pomiarowe od 0 ... 0.4 do 0 ... 1,600 bar

- Nieliniowość do 0.125 % rozpiętości

- Nieliniowość wg BFSL zgodnie z IEC 61298-2; dla ww. ≤ ±0,125% rozpiętości

- Różne sygnały wyjściowe, np. 4 ... 20 mA, DC 0 ... 10 V, DC 1 ... 5 V i inne

- Standardowe dla rynku przyłącza elektryczne, np. wtyczka kątowa DIN 175301-803 A

3./ Zestawienie rur i kształtek:

- rura stalowa ocynkowana do gwintowania DN 16: ilość 8mb (minimalne odcinki po 1,2m lub w sztangach),

- rura stalowa ocynkowana do gwintowania DN 40: ilość 16mb (minimalne odcinki po 1,2m lub w sztangach),

- kolanko 90st stalowe ocynkowane DN40 z gwintem wewnętrznym 9 szt.,

- kolanko 90st stalowe ocynkowane DN16 z gwintem wewnętrznym 4 szt.,

- mufka z gwintem zewnętrznym DN40 4 szt.,

- mufka z gwintem zewnętrznym DN16 2szt.,

- trójnik 40/40/40 2 szt. wraz z redukcją 40/16 -2 szt.,

- trójnik mosiężny 22/40/22 2 szt.

- adapter do przejścia z miedzi na mosiądz 22/22 4 szt. do trójnika mosiężnego jw.

- taśma teflonowa i pakuły kpl.

4./ Po stronie oferenta dostawa materiałów bez montażu.