PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________

KAI.260.7.2025                                                                                                         Ciechanów 11.07.2025r.

Do Wszystkich Wykonawców

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: ,,Zakup, dostawa, montaż i serwisowanie wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku dydaktycznym WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie.”

Ogłoszenie 2025/BZP 00303729/01 z dnia 02 lipca 2025 r.

Pytanie 1. Czy w ramach prac do wykonania należy wycenić zasilanie elektryczne urządzeń – jeżeli tak proszę o przesłanie dokumentacji projektowej dla branży elektrycznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza konieczność wyceny instalacji zasilania urządzeń od zabezpieczenia w rozdzielni do urządzenia. Urządzenia należy zasilić z istniejących rozdzielnic, a miejsce podłączenia i trasy kablowe uzgodnić z Zamawiającym. Po realizacji należy dostarczyć dokumentację podwykonawczą w szczególności dobór zabezpieczeń, przekrój kabla zasilającego, przebieg trasy oraz pomiary elektryczne. Zamawiający zamieszcza link do projektu branży elektrycznej na stronie postępowania.

Pytanie 2. Proszę o informację czy w ramach gwarancji należy wycenić serwis centrali wentylacyjnej i klimatyzatorów?

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach gwarancji należy wycenić niezbędne przeglądy serwisowe i okresowe.

Pytanie 3. Jeżeli tak to czy wraz z kosztem serwisów uwzględnić koszt filtrów do wymiany w centrali (materiały eksploatacyjne)?

Odpowiedź Zamawiającego:

W wycenie należy uwzględnić koszty niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania instalacji i urządzeń.

Pytanie 4. Jeżeli należy wykonywać serwisy to czy zgodnie z wytycznymi producenta dwa razy do roku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Czasookresy przeglądów serwisowych należy dostosować do wytycznych producenta i obowiązujących przepisów zapewniając utrzymanie gwarancji i prawidłowe funkcjonowanie instalacji i urządzeń.

Pytanie 5. Czy zakres prac do realizacji dotyczy wykonania całej instalacji klimatyzacji i wentylacji czy jedynie zgodnie z OPZ dla wentylacji jedynie układ dla łazienek oraz dla klimatyzacji jeden VRF z 9 jednostkami wewnętrznymi dla auli?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zakres prac jest zgodny z opublikowanym OPZ do postępowania.

Kierownik Zamawiającego

Rektor PANS im. Ignacego Mościckiego

/-/ dr inż. Grzegorz Koc