PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________

KAI.260.7.2025                                                                                                         Ciechanów 14.07.2025r.

Do Wszystkich Wykonawców

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: ,,Zakup, dostawa, montaż i serwisowanie wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku dydaktycznym WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie.”

Ogłoszenie 2025/BZP 00303729/01 z dnia 02 lipca 2025 r.

Pytanie 1. W pkt VII ppkt 2 SWZ widnieje zapis ….Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jako Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji i serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, posiada ważny certyfikat dla przedsiębiorców, wskazany w rozporządzeniu (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 335 z 03.04.2008, str. 3), zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065).

Prosimy o rezygnację z powyższego zapisu SWZ, gdyż realizując zamówienia publiczne polegające na wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach użyteczności publicznej tj. przedszkola, szkoły, urzędy itp. część robót związanych z montażem klimatyzacji powierzamy podwykonawcom, którzy posiadają w/w certyfikat. Powyższy zapis w znacznym stopniu ogranicza możliwość wystartowania w przetargu Wykonawcom nie posiadającym certyfikatu, a realizującym zakres związany z klimatyzacją za pomocą podwykonawcy. Czy zamawiający dopuszcza udział w postępowaniu firmy która nie posiada powyższego certyfikatu, a zakres prac związanych z montażem klimatyzacji zamierza powierzyć podwykonawcy który posiada certyfikat?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie posiadają tego certyfikatu osobiście, jednak  zamierzają powierzyć wykonanie prac związanych z montażem klimatyzacji podwykonawcom posiadającym ważny certyfikat zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 303/2008.

Zamawiający potwierdza, że realizacja tych zakresów robót przez podwykonawców z odpowiednimi certyfikatami będzie uznana za spełnienie warunku określonego w SWZ. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających posiadanie certyfikatów przez podwykonawców na wezwanie Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający informuje o konieczności złożenia wraz z ofertą załącznika nr 7 do SWZ – Informacja dotycząca podwykonawców.

Kierownik Zamawiającego

Rektor PANS im. Ignacego Mościckiego

/-/ dr inż. Grzegorz Koc