PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________

KAI.260.5.2026                                                                               Ciechanów 24.02.2026 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy umowy o dofinansowanie Projektu: Równość w Akademii - PANS Ciechanów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Zakup, dostawa, montaż i serwisowanie dźwigu osobowego dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie”.

Ogłoszenie 2026/BZP 00098766/01 z dnia 6 lutego 2026 r.

W związku ze złożonym pytaniem od Wykonawcy dotyczącym postępowania KAI.260.5.2026 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odpowiada:

Pytanie 1:

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na pytanie nr 2 w sprawie scenariusza pożarowego odpowiedzieli Państwo, że: Zjazd dźwigu na przystanek ewakuacyjny w przypadku sygnału pożarowego ma być realizowany z wykorzystaniem systemu podtrzymania zasilania UPS. w zmienionym OPZ pozostał zapis:  zjazd po zaniku napięcia: automatyczny awaryjny dojazd do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi zgodnie z normą EN81-20  zjazd pożarowy: automatyczny zajazd kabiny przy zasilaniu docelowym na przystanek podstawowy z otwarciem drzwi do momentu odwołania sygnału ppoż Proszę o potwierdzenie, że scenariusz pożarowy wymaga aby dźwig wyposażony był w ponad standardowy UPS umożliwiający zjazd po zaniku napięcia na przystanek podstawowy. Proszę udostępnić scenariusz pożarowy w którym opisany jest schemat działania dźwigu w sytuacji sygnalizacji pożaru. Ponad normatywny UPS bardzo podnosi cenę urządzenia i mamy wątpliwości, że jest on potrzebny w tego typu budynkach. Norma PN-EN81-73 także nie wymaga aby urządzenie było wyposażone w ponad standardowy UPS. Proszę także o informację jaką centralę pożarową Państwo posiadają i jaki należy dołożyć moduł kontrolno - sterujący. Może to być znaczący koszt, który musi zostać oszacowany na etapie składania oferty. Proszę usunąć wymóg zakupu modułu sterującego do centrali pożarowej, ponieważ dwa dni przed terminem składania ofert nie ma możliwości dokładnego oszacowania jego ceny. Podczas wizji lokalnej Zamawiający nie poinformował Wykonawców o tym zakresie prac wiec nie było możliwości dokonania oględzin. Wykonawca nie posiada informacji czy sterownik pożarowy jest na gwarancji, kto konserwuje system SSP. Jakie będą koszty podłączenia przez firmę konserwującą dodatkowego modułu itd.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów OPZ ani SWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Zamawiający informuje, że nie dysponuje scenariuszem ppoż. w którym opisany jest schemat działania dźwigu w sytuacji sygnalizacji pożaru.

Jednocześnie informujemy, że zmiana poprzedniej treści OPZ oraz SWZ została opublikowana w dniu 17.02.2026r. i od tego momentu stanowi obowiązującą dokumentację postępowania.

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia oraz projektu umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

Z up. Kierownika Zamawiającego

Kanclerz PANS im. Ignacego Mościckiego

/-/ mgr inż. Piotr Wójcik