PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego  w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

___________________________________________________________________________

KAI.262.360.2026                                                                                 Załącznik nr 5

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Opracowany zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego DZ.U. z dnia 29 grudnia 2021 r. Poz. 2454, oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy Dz.U. z dnia 30 grudnia 2020 r. Poz. 2415

dla zadania: „Budowa Strzelnicy Uczelnianej na potrzeby kształcenia w zakresie obronności państwa”

Zamawiający:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów.

| Opracował: | Zespół Jednostki Realizującej Projekt |
| --- | --- |
| Spis zawartości: | - Część opisowa |

Nazwa i kody zamówienia wg CPV:

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

WYMAGANIA OGÓLNE

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie (Dz. U. z 2023 roku poz. 1906) na bazie posiadanej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze) na „Budowa Strzelnicy Uczelnianej na potrzeby kształcenia w zakresie obronności państwa” oraz na podstawie specyfikacji przedstawionej w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

W ramach nowego projektu należy uaktualnić nazewnictwo obiektu wraz z poszczególnymi pomieszczeniami / obszarami.

Dokumentacja musi zostać podpisana przez uprawnionych projektantów oraz niezbędnych rzeczoznawców branżowych (np.: ppoż., sanepid, konserwator zabytków).

- ZAKRES DOKUMENTACJI

- pozyskanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji,

- wykonanie badań geotechnicznych określające warunki posadowienia,

- projekt zagospodarowania terenu wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji,

- projekt budowlany wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji, w tym projekt budowlany niezbędnych przyłączy, sieci zewnętrznych oraz dróg i nawierzchni utwardzonych,

- wielobranżowy projekt techniczny wymagany prawem,

- kosztorys inwestorski,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.W/w dokumentację projektową należy wykonać w 4 egz. w wersji „papierowej” oraz w formie elektronicznej (płyta CD lub DVD), w oparciu o program służący do projektowania CAD umożliwiający odczytanie w programie AutoCAD oraz dodatkowo w formie plików zapisanych w formacie PDF (Acrobat Reader). Część opisowa dokumentacji powinna być sporządzona w programie Word.

2.Dokumentacja techniczna obiektu powinna zawierać co najmniej wyciąg w języku polskim obejmujący zagadnienia bhp.

3.Dokumentacja techniczna obiektu powinna zawierać wszystkie informacje przewidziane na potrzeby instrukcji eksploatacji urz. energetycznych (elektroenergetycznych oraz energetyki cieplnej), a w szczególności:

- charakterystykę urządzeń energetycznych,

- opis automatyki, pomiarów, sygnalizacji, sterowań i zabezpieczeń,

- zestaw rysunków, schematów, wykresów z opisami zgodnymi z nazewnictwem,

- opis czynności uruchomienia, obsługi i zatrzymania podczas normalnej pracy urządzenia,

- zasady postępowania w razie awarii,

- wymagania w zakresie konserwacji, napraw i remontów,

- terminy przeglądów, prób i pomiarów.

4.Dokumentacja projektowo – kosztorysowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, skoordynowana i uzgodniona branżowo oraz uzgodniona z Zamawiającym w zakresie przyjętych rozwiązań techniczno-materiałowych oraz nazewnictwa poszczególnych pomieszczeń.

5.Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia Zamawiającego oraz uzyskania opinii, pozwoleń i zgód administracyjnych na podstawie wytworzonej dokumentacji, niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych.

6.Dokumentacja i prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:

  - Ustawą z dnia 7 lipca 2004r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133),

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy T. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 najnowsza zmiana Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034

## OPIS OGÓLNY (w tym funkcje) OBIEKTU

Budynek strzelnicy uczelnianej będzie pełnił funkcję kształcenia w zakresie bezpieczeństwa państwa oraz funkcję szkoleniowo-dydaktyczną.

Planowana Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie położonym przy ulicy Gabriela Narutowicza w miejscowości Ciechanów, gmina Ciechanów, powiat Ciechanowski, województwo mazowieckie, składającym się z działki nr 1504/3, obręb 30 Podzamcze o powierzchni 2367 m2  należącej do Państwowej Akademii Nauk Społecznych im. I. Mościckiego w Ciechanowie, do której ma prawa do dysponowania na cel Inwestycji. Poniżej fotografia z zaznaczonym terenem pod Inwestycję.

Wstępne założenia do budowy obiektu wynikające z warunków zabudowy:

- Kubatura budynku 16842 m3

- Powierzchnia użytkowa 1718 m2

- Podpiwniczenie – 871 m2

- Szacunkowy koszt przy powyższych założeniach to 60 mln zł ±10%.

W przypadku konieczności wynikającej z rozwiązania projektu zagospodarowania terenu, Zamawiający dopuszcza możliwość powiększenia obszaru inwestycji poza zaznaczony zakres.

Teren inwestycji posiada dojazd z drogi ogólnodostępnej, ul. Gabriela Narutowicza.

## WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE INWESTYCJI

1. Rozwiązania architektoniczne, budowlane, konstrukcyjne, techniczne i instalacyjne zastosowane w projekcie powinny zapewniać i uwzględniać:

- nowoczesność/współczesność/futurystyczność obiektu wyróżniającego się w otoczeniu, charakterystycznego architektonicznie

- realizację z wykorzystaniem najnowszych technologii, urządzeń w zakresie posiadanej infrastruktury obiektowej – przykład najnowszych i najnowocześniejszych rozwiązań na rynku

- obiekt wpisujący się w strategie rozwoju Uczelni i Regionu oraz realizujący ich potrzeby

- przedsięwzięcie integracji i współpracy Uczeni, instytucji publicznych i otoczenia społeczno-gospodarczego

- dużą uniwersalność i możliwość elastycznej aranżacji w zależności od potrzeb w danej chwili (zapotrzebowania Uczelni, instytucji czy też otoczenia społeczno-gospodarczego)

- wymagania dla budynków niskoenergetycznych;

- wymaganie, aby elementy konstrukcyjne obiektu miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat; sieci uzbrojenia terenu i instalacje powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 50 lat

- usytuowanie głównych urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych, grzewczych w części podpiwniczonej lub dachowej

- konieczność zastosowania w budynku biernych i aktywnych środków monitoringu, kontroli dostępu i ochrony, z podziałem na strefy – odpowiednio do szczegółowych wytycznych / wymagań zawartych w niniejszym PFU;

2. Inwestycja „Strzelnicy uczelnianej na potrzeby kształcenia w zakresie bezpieczeństwa państwa” powinna być zaprojektowana i zrealizowana jako nowoczesny, trwały, energooszczędny, funkcjonalny zespół architektoniczny uwzględniający specyfikę działalności Uczelni i nawiązujący do charakteru obiektów PANS, a jednocześnie charakter lokalizacji.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu winien uwzględniać lokalizację następujących budynków, urządzeń i innych elementów:

- Budynek Główny, a w nim:

- rozdzielnie nn, UPS, Siłowni DC

- pomieszczenia portierni, szatni

- miejsca magazynowo - postojowe (min. 6 miejsc parkingowych),

- strzelnica sportowa / hala strzelecka

- miejsce ukrycia,

- komora klimatyczna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem,

- pomieszczenia gospodarcze, zaplecze techniczne,

- pomieszczenie na laboratorium badania własności fizycznych,

- sale szkoleniowe dzielone ściankami ruchomymi,

- serwerownia XR wraz z niezbędnym wyposażeniem,

- serwerownia operacyjna wraz z niezbędnym wyposażeniem,

- pomieszczenia techniczne (wentylatornia, klimatyzacja, automatyka)

- pomieszczenie BMS

- pomieszczenia biurowe

- korytarze, toalety, ogólne pomieszczenia techniczne

- śmietnik.

- Stacja SN,

- Agregat chłodniczy WL,

- Kontener z agregatem prądotwórczym wraz z niezbędnymi instalacjami,

- Układ drogowy wewnętrzny wraz z parkingami, ciągi piesze i ich powiązania z układem drogowym zewnętrznych i wewnętrznych oraz budynkami.

- Przebiegi i elementy „punktowe” sieci infrastruktury,

- Zieleń,

- Ogrodzenie,

- Oznaczenie granic terenu Inwestycji.

## WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE OBIEKTU

- W skład obiektu „Strzelnicy uczelnianej na potrzeby kształcenia w zakresie bezpieczeństwa państwa” powinny wchodzić co najmniej poniższe elementy:

  - Poziom -1 (871 m2):

    - Strzelnica sportowa o minimalnych wymiarach 6m x 30m + pomieszczenie na broń min. 10 m2 + śluza i poczekalnia min. 20 m2,

    - Pomieszczenia gospodarcze, zaplecze techniczne

    - Miejsce ukrycia spełniające wymogi dla „ukrycia” wg kategorii budowli ochronnych zdefiniowane w ustawie z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 lipca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 932).

  - Parter (725 m2)

    - Portiernia i szatnia min. 100 m2

    - Pomieszczenie na Laboratorium badawcze inżynierii materiałowej i mechanicznej – min. 100 m2

    - Symulatory strzeleckie

    - Komora klimatyczna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem,

  - Piętro 1 i 2 (375 m2 + 716 m2 = 1091 m2)

    - Sale szkoleniowe podzielone ściankami ruchomymi 4 x 60 m2 = 240 m2

    - Pomieszczenie techniczne do obsługi sal szkoleniowych min. 30 m2,

    - Laboratorium cyberbezpieczeństwa - min. 100 m2

    - Serwerownia XR min. 50 m2

    - Serwerownia operacyjna min. 40 m2

    - Pomieszczenia techniczne (wentylatornia, klimatyzacja, automatyka) min. 150 m2

    - Pomieszczenie BMS min. 50 m2

    - Pomieszczenia biurowe 5 szt. x 30 m2 - min. 150 m2

    - Korytarze, toalety, zakamarki techniczne

  - Dach

    - Obszar techniczny z urządzeniami zewnętrznymi

- Zamawiający wymaga zmiany nazewnictwa pomieszczeń i opisów w treści dokumentacji projektowej dopasowując je do aktualnych planów zmiany przeznaczenia obiektu z budynku dla instytucji Centrum Innowacji i Transferu Technologii na obiekt kompleksu strzelnic Uczelnianych na potrzeby kształcenia w zakresie bezpieczeństwa państwa. W nowej dokumentacji projektowej należy uwzględnić proponowany niżej opis istniejących pomieszczeń o zmienionym przeznaczeniu.

| Nr pomieszczenia z projektu | Proponowany opis |
| --- | --- |
| 0.12 | Strzelnica wirtualna |
| 0.16 | Laboratorium badawcze inżynierii materiałowej i mechanicznej |
| 0.17 | Pracownia bezzałogowych systemów mobilnych i pojazdów lądowych |
| 0.23 | Pracownia prototypowania obronnego / komora klimatyczna |
| 1.1 | Sala szkoleniowa 1 |
| 1.2 | Sala szkoleniowa 2 |
| 2.9 | Pracownia nauki zachowań wobec zagrożenia życia i zdrowia |
| 2.11 | Serwerownia XR |
| 2.14 | Pracownia zarządzania kryzysowego |
| 2.15 | Pracownia medycyny pola walki |
| 2.16 | Pracownia XR |
| 2.19 | Magazyn na potrzeby strzelnicy |