PAŃSTWOWA  AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
__________________________________________________________________________

KAI.260.15.2026                                                                                                Załącznik nr 4b

TABELA ZGODNOŚCI

Zakup, dostawa, montaż wraz uruchomieniem specjalistycznego wyposażenia Laboratorium Technologii Spajania i Cięcia oraz dostarczenie certyfikatów zgodności producenta dla oferowanych urządzeń, z podziałem na zadania.

- Dla zadania nr 2 pn. Mikroskop metalograficzny Full HD.

| Lp. | WYMAGANIE | Potwierdzenie spełniania parametrów ilościowych i funkcjonalności przez Wykonawcę (przedmiotowy środek dowodowy) |
| --- | --- | --- |
|  | Ilościowe: |  |
| 1. | Kamera Full HD - 1 szt. | TAK / NIE |
| 2. | Obiektyw o zakresie powiększenia optycznego od 2.5 do 68x. Możliwość powiększenia cyfrowego do 136.5x - 5 szt. | TAK / NIE |
| 3. | Statyw wyposażony w podstawę zapewniającą stabilność - 1 szt. | TAK / NIE |
| 4. | Monitor 24” Full HD – 1 szt. | TAK / NIE |
| 5. | Mysz bezprzewodowa i klawiatura – 1 kpl. | TAK / NIE |
| 6. | Dokumentacja urządzenia w języku polskim – 1 kpl. | TAK / NIE |
|  | Funkcjonalności: |  |
| 7. | Rozdzielczość kamery Full HD 1920x1080, ZOOM 30x | TAK / NIE |
| 8. | Przekazywanie obrazu bez widocznych opóźnień (20/17ms) | TAK / NIE |
| 9. | Funkcje pomiarowe: pomiary długości, kątów, powierzchni, promieni, średnic, pomiary z użyciem linii referencyjnych, dodawanie strzałek i adnotacji. Funkcja wykrywania krawędzi umożlwiająca dokładne pomiary | TAK / NIE |
|  | Szkoleniowe dotyczące obsługi: |  |
| 10. | Szkolenie dotyczące obsługi urządzenia dla personelu dydaktycznego | TAK / NIE |

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzam, że zaoferowany sprzęt/ urządzenie posiada parametry techniczne zgodnie z OPZ – załącznik nr 9 do SWZ.

W przypadku wątpliwości Zamawiającego dotyczącego spełniania przez oferowany sprzęt/urządzenie wymagań określonych w OPZ, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania na etapie badania i oceny ofert każdego z wykonawców do dostarczenia kart technologicznych / specyfikacji / certyfikatów i innych dokumentów sprzętu/urządzeń mogących potwierdzić zgodność oferty z przedmiotem zamówienia.

…………………(miejscowość), data: ……………

…………………………………………………

(Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów).

Oferta w postaci elektronicznej winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym  lub podpisem osobistym

Należy wskazać właściwą odpowiedź